PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ TRENKOVO

Trenkovo, veljača 2013.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11), Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Trenkovo, na sjednici od 01. veljače 2013. godine donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i propisi čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava rada, te zaštita zdravlja i života ljudi, života i zdravlja trećih osoba i imovine Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Trenkovo.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike škole te na treće osobe za vrijeme boravka u školi.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,

- ustrojstvo i način obavljanja poslova zaštite od požara,

- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,

- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,

- način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,

- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja,

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,

- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,

- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara.

1. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara škola će skrbiti:

- da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,

- da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,

- da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara,

- da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka,

- da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole,

- da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,

- da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijal i drugi otpaci svakodnevno iznose iz prostorija i odlažu na odgovarajuće mjesto,

- da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu,

- da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti upotreba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih aparata,

- da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima,

- da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara,

- da se na mjestima na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

2. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na sustavu zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranskim instalacijama), te mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja i ventilacije.

Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 6.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost

prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- Zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima.

- Zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini.

- Sprječavanje širenja požara – lokaliziranje.

- Očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima.

- Očuvanje samog objekata i njenih dijelova.

Članak 7.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Izlazi i evakuacijski putovi

Članak 8.

Cjelokupan prostor na hodnicima i drugim evakuacijskim putovima treba uvijek biti slobodan. Nagazna površina podova na izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna, niti imati naglih promjena visina. Podne obloge i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 9.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza treba biti vidljivo označen natpisom i strelicom tako da su vidljivi danju i noću. Za evakuaciju u slučaju opasnosti mora se izraditi plan evakuacije za sve objekte i građevinske dijelove u vlasništvu ili na korištenju škole.

Kod izlaza i izlaznih putova koji se koriste za evakuaciju na zidu mora biti ovješen grafički plan evakuacije s označenim smjerom izlaska s tog mjesta u slobodan prostor. Grafički planovi evakuacije moraju se postaviti na vidljivim mjestima u svim dijelovima građevine, na glavnim evakuacijskim putovima i izlazima iz objekta na svim etažama.

Otvori u zidovima

Članak 10.

Sva vrata u građevinama moraju se lako otvarati i zatvarati. Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaska (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Sva vrata u skladištima zapaljivih tvari i materijala trebaju biti od negorivog materijala. Ako su vrata ostakljena staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

Članak 11.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda. Prozorska stakla ne smiju biti napukla ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 12.

Zidovi ne smiju biti oštećeni (pukotine) i trebaju imati negorive obloge bez obzira da li su nosivi ili pregradni. Zaštitne obloge zidova trebaju cijelom površinom prekrivati zid, ne smiju imati oštećenja, pukotine i odvajati se od zida. Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanje) treba popraviti. Popravlja se s materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.

Pokrovi i krovišta

Članak 13.

Pri izgradnji krovišta treba se pridržavati sljedećeg:

- Izbjegavati skladišta s tavanskim prostorom, a također i sve krovne konstrukcije sa šupljinama.

- Krovišta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala.

- Gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidroizolaciju (ne toplinsku).

- Krovište treba pratiti požarni sektor tako da se njime ne može proširiti požar iz jednog sektora u drugi. Radi toga treba izvesti na granici požarnih sektora produžetke požarnih zidova iznad krovišta najmanje 30 cm, ili s obje strane granice sektora izvesti potpuno negoriv dio krovišta 2x160 cm.

- Konstrukcija krovišta treba imati optimalnu otpornost protiv požara, a najmanje 30 minuta, što se kod neotpornih konstrukcija postiže protupožarnim premazima.

Članak 14.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi građevinski materijali niti predmeti koji mogu prouzročiti požar.

Dimnjaci

Članak 15.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima. Vratašca se stavljaju u pravilu u podrumu i na tavanu. Ne smiju biti u skladišnim prostorijama, spremištima, garažama, prostoru za smještaj ili preradu lakozapaljivih tvari. Pristup do vratašca mora biti uvijek slobodan. Zidovi zidanih dimnjaka u tavanskim prostorijama ili potkrovlju i iznad njega moraju biti bez oštećenja (pukotina). Pregled tavanskih prostora, te dimnjaka treba obavljati prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 16.

U prostorijama srednje naponskih i nisko naponskih razvoda električne energije kao i u glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 17.

Osim u prostorijama u kojima je zbog tehnologije rada potrebno neprekidno napajanje el. energijom, sve druge prostorije moraju imati mogućnost isključenja energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe (požar i sl.). Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene električne sklopke. Sklopke treba postaviti izvan zone opasnosti od požara i eksplozije.

Članak 18.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara. Ispitivanja električnih instalacija i uređaja, razvodnih ormara (otpor izolacije, otpor uzemljenja) obavlja se prije postavljanja uređaja u uporabu, nakon svakog premještanja uređaja, te u redovitim periodičnim razmacima sukladno važećim normama i propisima za određene elektroinstalacije.

Članak 19.

Električne instalacije, moraju se u utvrđenim rokovima pregledati i ispitati od strane ovlaštenih pravnih osoba, te o svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja, ispitivač je dužan sastaviti zapisnik, iz kojeg je vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda uočeni i što sve treba učiniti da se ti nedostaci otklone glede zaštite od požara.

Mjere zaštite od požara na sustavu zaštite od djelovanja munje na građevinama

Članak 20.

Na svim građevinama na kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene instalacije za zaštitu od djelovanja munje sukladno tehničkim propisima. Gromobranska instalacija mora biti izvedena, postavljena i održavana tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja. O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i mora se voditi knjiga revizije gromobranskih instalacija.

Članak 21.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka

- nakon svakog udara munje u građevinu ili instalaciju

- u redovitim periodičkim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela u skladu s Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i iz njega se mora vidjeti je li instalacija ispravna i koji su popravci na njoj eventualno potrebni.

Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama ventilacije i grijanja

Članak 22.

Svi uređaji i instalacije ventilacije i zagrijavanja moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara. Način zagrijavanja, vrsta grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije. U prostorijama građevine i njenim pojedinim građevinskim dijelovima ne smiju se upotrebljavati električne grijalice s otvorenim grijačima, električni radijatori i drugi slični aparati i grijaća tijela, osim u za to posebno opremljenim prostorijama, te uz prethodno pribavljen pristanak odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Zagrijavanje poslovnih i drugih pomoćnih prostorija treba provoditi radijatorima centralnog grijanja.

Na zidovima kroz koje prolaze ventilacijski ili klimatizacijski kanali moraju se ugraditi protupožarne zaklopke odgovarajuće vatrootpornosti.

Protupožarne zaklopke koje su ugrađene u ventilacijske sustave moraju se uredno održavati, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave, a najmanje jedanput godišnje ispitivati na funkcionalnost, u sklopu ispitivanja stabilnih uređaja za dojavu i gašenje požara.

3. OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 23.

Svaki rad s otvorenim plamenom (plinski plamenici propan-butan, let lampe, aparati za zavarivanje, brušenje, rezanje i lemljenje) može se obavljati u objektima ili drugim prostorima tek nakon zatražene i odobrene dozvole kod osobe zadužene za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, koji će izvršiti uvid u tehnologiju rada i ako je potrebno dati upute o načinu zaštite od požara.

Za odlaganje masnih i nauljenih krpa, te ostalih otpadaka, treba postaviti metalne posude s poklopcima u radionicama održavanja. Otpadni materijal (masti, ulja, lakovi, boje, masne krpe, plastična i druga ambalaža, drvena piljevina, kao i drugi otpadni materijali), moraju se nakon završetka radne smjene iznijeti iz radnih i ostalih prostorija na za to određeno mjesto za zbrinjavanje otpada. Zabranjeno je pretakanje goriva u skladištu ili drugim zatvorenim prostorima, kao i rad automobilskih motora dok su u blizini zapaljivih tvari.

II. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 24.

U objektima škole djelatnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara u suradnji s ravnateljem dužan je provoditi i odgovoran je za sve propisane mjere zaštite od požara.

Članak 25.

Odgovorna osoba zadužena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, neposredno priopćava rezultate tajnici i ravnatelju gdje je nadzor obavljen.

Kada djelatnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara pristupa izradi složenijih rješenja iz područja zaštite od požara, po odobrenju ravnatelja može koristiti sve stručne službe i kadrove.

Djelatnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara surađuje s drugim poduzećima, vatrogasnim postrojbama i nadležnim inspekcijama zaštite od požara, radi unapređivanja zaštite od požara u školi.

Članak 26.

U situacijama u kojima postoji mogućnost nastanka opasnosti od požara, djelatnici škole trebaju surađivati i dati sve potrebne informacije djelatniku zaduženom za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara, koji je dužan u takvim slučajevima pružiti im svu stručnu i tehničku pomoć radi otklanjanja mogućih opasnosti.

Članak 27.

Kada djelatnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara utvrdi da pojedini objekti ili dijelovi objekata ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete vezane za zaštitu od požara za daljnji rad, dužan je o tome izvijestiti ravnatelja, te predložiti mjere koje je potrebno poduzeti.

Svaki radnik dužan je što hitnije prijaviti svaki poremećaj ili uočenu opasnost od požara.

Članak 28.

Odgovorna osoba zadužena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara obavlja sljedeće poslove:

- prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata, te nabavke opreme i sredstava za zaštitu od požara surađuje s osobama koje projektiraju, izvode i nadziru radove, te o tome obavještava tajnicu i ravnatelja,

- obavlja kontrolu provedbe internih pravilnika i općih akata, te uputa za siguran rad kojima se sprječava nastanak požara,

- obavlja kontrolu kretanja, zadržavanja i rada pojedinaca i vanjskih izvođača radova, te izdavanja potrebnih dozvola za rad s mogućim izvorima požara,

- obavlja kontrolu obavljenih rekonstrukcija ili adaptacija u objektima glede provođenja mjera zaštite od požara,

- prati primjenu propisa i normi iz područja zaštite od požara, te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih,

- sudjeluje u izradi općih akata, uputa za rad sa sredstvima koja mogu prouzročiti požar i drugih akata iz područja zaštite od požara,

- sudjeluje u izradi i provođenju programa osposobljavanja za gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom za sve radnike, te vodi evidenciju o tome,

- vodi brigu o servisiranju, održavanju i funkcionalnom ispitivanju uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara te vodi evidenciju o njima,

- obavlja dnevnu i povremenu kontrolu opreme i sredstava za gašenje i dojavu požara na objektima i prostorima matične i područne škole.

III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STUČNA SPREMA OSOBE ZADUŽENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 29.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od

požara je Mile Jurić na radnom mjestu domar, srednja stručna sprema. Osoba ima položen stručni ispit.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze osobe odgovorne za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara

Članak 30.

Osoba odgovorna za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara dužna je prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provodi mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 31.

Odgovorna osoba obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima u prostorima građevine za koje je zadužen. 	Odgovorna osoba vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima ovisno o požarnoj opasnosti, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

Odgovorna osoba za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara je odgovorna da

su svi zidni hidrantski ormari popunjeni propisanom opremom, da su lako dostupni i da je prostor oko hidrantskog ormarića u radijusu od 80 cm uvijek slobodan. Odgovorna osoba je odgovorna za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara. 	Odgovorna osoba je odgovorna da su svi evakuacijski putovi i izlazi uvijek prohodni, a vrata na prolazima i izlazima za evakuaciju uvijek otključana ili da je na drugi odgovarajući tehnički način omogućeno brzo i sigurno otključavanje istih.

Članak 32.

Odgovorna osoba za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara je obvezna upoznati svakog radnika prije rasporeda na samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od požara i eksplozija te mjerama zaštite na tom radnom ili tehnološkom procesu. Svakog radnika nakon premještaja s jednog na drugo radno mjesto, te nakon izmjene

tehnološkog procesa i radnog postupka, osoba je obvezna upoznati s opasnostima od požara i eksplozija i provođenjem odgovarajućih mjera zaštite.

Članak 33.

Odgovorna osoba čini lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara i eksplozija u slučajevima ne izvršavanja obveza koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Odgovorna osoba čini težu povredu obveza iz zaštite od požara i eksplozije u slučajevima neizvršavanja obveza iz zaštite od požara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz zaštite od požara, pa je zbog toga nastupila veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne ozljede radnika.

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 34.

Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozije su:

- Svaki radnik koji prvi primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar dužan je odmah otkloniti opasnost odnosno ugasiti požar, bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

- Poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru.

- Upoznati se s odredbama ovoga Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu.

- Tijekom rada i nakon završetka radnog vremena stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost sredstva rada, instalacija i drugih sredstava u bližoj i široj radnoj okolini, te svaki kvar ili neispravnost koji bi mogao biti izvor nastanka požara prijaviti domaru,

- Pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otpadne i sl). spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,

- Pridržavati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru.

- Brinuti se da pristup vatrogasnoj opremi bude slobodan i moguć, kako bi se mogla nesmetano koristiti, te istu čuvati i pažljivo se odnositi prema njoj.

- Odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije, ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije.

- Surađivati i konzultirati radnika zaduženog za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara po svim pitanjima zaštite od požara.

- Prekinuti rad na radnom mjestu ili u radnoj okolini ako se utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 35.

Za neprovođenje propisanih zakonskih i podzakonskih akata, naređenih, te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara na nivou Škole odgovoran je ravnatelj i odgovorna osoba zadužena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.

Ravnatelj škole i odgovorna osoba za zaštitu od požara odgovorni su za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima u objektima i prostorima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara.

Članak 36.

Odgovorne osobe iz prethodnog članka obavljaju kontrolu i nadzor primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i u prostorima građevina.

Članak 37.

Ravnatelj i osoba odgovorna za zaštitu od požara dužni su:

- osigurati provedbu mjera propisanim Zakonom o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara te ovim Pravilnikom,

- poduzimati mjere za smanjivanje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unaprjeđivanje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara,

- posjedovati uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara,

VI. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Članak 38.

Unutarnju kontrolu provođenja mjera zaštite od požara obavlja odgovorna osoba ovlaštena za organizaciju i skrb o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

Ovlašteni radnik mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

Odgovorna osoba iz članka 39. ovoga Pravilnika:

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara,

- ispituje podatke o upotrebi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara,

- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara,

- izvješćuje ravnatelja Škole o uočenim problemima i nepravilnostima,

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

Članak 40.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i naputcima, odgovorna osoba zaštite od požara ima pravo:

- udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatru u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.) te o tome izvijestiti ravnatelja,

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje ljudi,

- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju

VII. NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 41.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto ili u slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo, ravnatelj ili odgovorna osoba dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija.

Članak 42.

Svi radnici Škole trebaju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje i zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

VIII. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME

Članak 43.

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom (NN broj: 61/94).

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 44.

Radnicima koji uspješno polože program osposobljavanja izdaje se Uvjerenje.

Uvjerenja o osposobljenosti čuvaju se u tajništvu, u dosjeima radnika.

Članak 45.

O djelatnicima koji sudjeluju u procesu osposobljavanja iz zaštite od požara vodi se evidencija.

Evidencije iz prethodnog stavka vodi tajnica Škole.

IX. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA SA OPISOM ZADUŽENJA

Članak 46.

Svu opremu za gašenje i dojavu požara Škola je dužna držati u ispravnom stanju.

Članak 47.

Dužnost osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara je da vodi skrb o redovitoj kontroli i ispravnosti opreme te da vodi potrebnu evidenciju.

Članak 48.

U objektima Škole postavljena je i izvedena sljedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje i dojavu požara:

1. Vatrogasni aparati

2. Sustavi za dojavu i gašenje požara

3. Unutarnja i vanjska hidrantska mreža

Vatrogasni aparati

Članak 49.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodički pregled i kontrolno ispitivanje od strane ovlaštenih pravnih osoba, a sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavljaju serviseri kojima je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje.

S ovlaštenom pravnom osobom – serviserom za periodični servis vatrogasnih aparata obavezno se sklapa ugovor ili izdaje narudžbenica.

Članak 50.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara najmanje jednom svaka tri mjeseca.

Redovnim pregledom utvrđuje se:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

- opće stanje vatrogasnog aparata,

- kompletnost vatrogasnog aparata,

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata,

- i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Članak 51.

U slučaju uočenih nedostataka ili neispravnosti vatrogasnih aparata, osobe koje obavljaju redovni pregled obvezne su odmah isti zamijeniti sa ispravnim servisiranim, te nedostatak ukloniti putem stručne osobe ovlaštenog servisa.

Članak 52.

O obavljenom redovnom pregledu vatrogasnih aparata vodi se evidencija na propisanom obrascu.

Članak 53.

Radnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara odgovoran je da vatrogasni aparati budu servisirani i označeni odgovarajućim naljepnicama na način kako je to predviđeno Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

Članak 54.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje.

Članak 55.

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena tvrtka koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičkih pregleda vatrogasnih aparata, sukladno članku 8., 9. i 13. Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94).

Članak 56.

O izvršenim periodičnim pregledima vatrogasnih aparata vodi se evidencija. Evidenciju vodi radnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.

Članak 57.

Kontrolno ispitivanje svih ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata, osim aparata sa CO2, koji su stariji od 15 (petnaest) godina obavlja se u rokovima od dvije godine. O izvršenom kontrolnom ispitivanju ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata iz stavka 1. ovoga članka vodi se upisnik u koji se unosi datum ispitivanja, utvrđeno stanje i tko je ispitivanje obavio.

Sustavi za dojavu i gašenje požara

Članak 58.

Stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara moraju biti propisno izvedeni, stalno uključeni i redovno održavani.

Ispitivanje i održavanje sustava za dojavu i gašenje požara instaliranih u objektima Škole obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove od Ministarstva unutarnjih poslova i ima ovlaštenje.

Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara obavlja se prema Zakonu o zaštiti od požara, Pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i Pravilniku o sustavima za dojavu požara.

Članak 59.

Za vrijeme ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara vodi se zapisnik  kao i o periodičkom ispitivanju funkcionalnosti protupožarnog sustava u koji se unose sve radnje koje su obavljene tijekom ispitivanja. U zapisniku se obavezno daje zaključak i prosudba o funkcionalno-tehničkoj ispravnosti sustava, ako je sustav u ispravnom stanju izdaje se Uvjerenje.

Radnik zadužen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara o obavljenim ispitivanjima vodi evidenciju o istom.

Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara obavlja se prema rokovima utvrđenim Zakonom o zaštiti od požara.

Članak 60.

Zapisnik o ispitivanju potpisuju ispitivači ovlaštene organizacije koja je registrirana i ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje takve djelatnosti.

Hidrantska mreža

Članak 61.

Vanjski i unutarnji hidranti moraju biti vidljivo označeni. Pristup hidrantima i prostor oko njih mora uvijek biti slobodan.

Članak 62.

Zidni i vanjski hidranti moraju biti opskrbljeni ormarićima i propisanom opremom.

Članak 63.

Pregled i ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara treba se obaviti najmanje jedanput godišnje od ovlaštene ustanove, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu.

Članak 64.

Odgovorna osoba za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara o obavljenim ispitivanjima vodi evidenciju.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE SIGURNOG ODVIJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA (AKO POSTOJI) TE DRUGIH INSTALACIJA I

UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU

Članak 65.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara zadužena je za održavanje u ispravnom stanju toplinske stanice i plinske kotlovnice.

XI. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI

TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

Članak 66.

U prostoru toplinske stanice i plinske kotlovnice mogu se kretati osobe s posebnim ovlastima.

XII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Motrenje

Članak 67.

Motrenje u slučaju požara obavlja osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara  te radnici u sklopu svojih radnih zadataka u svom djelokrugu rada.

Javljanje

Članak 68.

Osoba koja uoči požar treba o njemu odmah izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na broj telefona 112 i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

Članak 69.

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 70.

Prilikom dojave požara telefonom moraju se dati slijedeći minimalni podaci:

- ime i prezime dojavljivača,

- mjesto nastanka požara i najbliži pristup vatrogasnim vozilima,

- priroda događaja ili veličina požara,

- koje su mjere poduzete u svezi gašenja,

- da li ima ugroženih ili ozlijeđenih osoba u prostoru ugroženom požarom.

Uzbunjivanje

Članak 71.

Uzbunjivanje obavlja dežurna osoba električnom zvučnom sirenom ili na drugi odgovarajući način.

Članak 72.

Radnici i drugo osoblje koje se zatekne u prostoriji u kojoj je planuo požar dužni su  bez panike napustiti prostoriju.

Napuštanje prostorije mora biti u roku označenom na ploči upozorenja i ne smije biti duže od 30 sekundi.

XIII. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE

PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 73.

Zabranjeno je ulaženje u prostor plinske kotlovnice.

XIV. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 74.

Svaki radnik koji prvi primijeti neposrednu opasnost za nastanak požara ili prvi primijeti požar, dužan je odmah otkloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike, najbližu vatrogasnu postrojbu na  broj  telefona 193 ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na broj telefona 112.

Članak 75.

Prije napuštanja radnih prostorija i početka gašenja požara svaki djelatnik na svom radnom mjestu mora:

- pravodobno procijeniti pravac i brzinu širenja požara,

- isključiti električnu struju,

- zatvoriti dotok gorive tvari ako se radi o zapaljivim tekućinama ili plinovima,

- organizirano izvesti sve osobe iz prostora ugroženog požarom,

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora,

- izvesti na slobodan prostor sva motorna vozila.

Članak 76.

Ravnatelj ili voditelj smjene utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti glede uporabe opreme i sredstava za gašenje požara, organizacije gašenja požara, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i slično, te preuzima vođenje akcije gašenja do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe.

Članak 77.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti kod upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja požara na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

Radi smanjenja šteta mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 78.

Svi radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini požara dužni su na poziv odgovorne

osobe za vrijeme gašenje požara pristupiti gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom

Članak 79.

Nakon završetka akcije gašenja požara zatečena odgovorna osoba, u suradnji s voditeljem akcije gašenja profesionalne vatrogasne postrojbe dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovne pojave požara,

- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, ako je požar ugašen tijekom noći,

- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 80.

Upotrijebljenu opremu i sredstva za gašenje požara potrebno je žurno servisirati te dovesti u ispravno stanje i postaviti na za to određena mjesta.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja i objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 82.

Donošenjem ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o zaštiti požara koji je donesen na sjednici Školskog odbora dana 02. listopada 2006., KLASA: 001-01/06-01/5, URBROJ: 2177-28-01-06-05.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči škole dana   04. veljače 2013. godine, a stupio je na snagu dana 12. veljače 2013. godine.

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE „VLADIMIR NAZOR“ TRENKOVO

KLASA: 003-06/13-01/4

URBROJ: 2177-28-01-13-4

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

__________________________________

Mladen Relota